## Slide 1: Dynamic Line Rating Equipos vs Servicio Meteo
David Carnicero Príncipe Director: Jesús Varela Sanz Co-director: Matteo Troncia
19 de Julio de 2024

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Objetivos
1. Precisión de los Datos Meteorológicos
2. Cálculo del DLR
3. Adaptación
para Operación
de Red

## Slide 4: 1. Precisión de los Datos Meteorológicos
Objetivos
Precisión datos servicios meteo
Precisión medidas equipos

## Slide 5: 1. Precisión de los Datos Meteorológicos
Objetivos
Precisión datos servicios meteo
Precisión medidas equipos
Precisión en el Viento
  Altura
  Orografía
  Vegetación
  Estación del año

## Slide 7: 2. Cálculo del DLR
Se estima en función de:
Tipo de conductor
Edad del conductor
Contaminación del entorno
Variables de Entrada
Valores no estándar

## Slide 8: 2. Cálculo del DLR
2. Variables del Clima
Velocidad Viento
Dirección Viento
Temperatura Ambiente
Radiación Solar
1. Características del cable
Tipo de conductor
Temperatura conductor
Absortividad
Emisividad
Principales variables que influyen:

## Slide 9: 3. Adaptación para Operación de Red
DLR Adaptado
DLR Actual
Grandes fluctuaciones
DLR a tiempo real
Valores interpretables
Predicción de DLR

## Slide 10: Plan de Proyecto
Organizar datos líneas
Comparación de datos y resultados
Procesar datos meteo y equipos
Implementar fórmulas IEEE/CIGRE
01
04
02
03
05
Modelar
DLR para operador
Predicción
06

## Slide 11: Estado de los trabajos

## Slide 12: 1. Organizar datos de líneas
PROGRAMA PARA GESTIONAR LOS DATOS DE LAS LÍNEAS:
Recoger las coordenadas de los apoyos
Calcular e identificar cada vano
Asignar las características técnicas de los cables
Establecer altura del terreno y altura del cable.
Calcular la orientación del vano
PROGRESO ACTUAL

## Slide 13: 2. Procesar datos
PROGRESO ACTUAL
Carga de datos meteorológicos:
  Datos de cualquier línea para su estudio
  Medidas de diversas fuentes meteorológicas
  Medidas de los equipos instalados
PROGRAMA PARA GESTIÓN DE DATOS:
3. Implementar fórmulas
MeteoFlow
PROGRAMA PARA CÁLCULO Y VISUALIZACIÓN:
Cálculo del DLR:
Siguiendo los estándares IEEE y CIGRE
Para cualquier periodo temporal
Visualización:
De variables atmosféricas (viento, temperatura, radiación)
Para cualquier periodo temporal.
De resultados del cálculo DLR para cada estándar.
Comparativa:
De variables atmosféricas (equipos instalados vs servicios meteorológicos)
  De cálculo DLR (equipos instalados vs servicios meteorológicos)
  De cálculo DLR (IEEE vs CIGRE)

## Slide 14: NEXT STEPS
Cálculo a Tiempo Real:
DLR
Limpiar el Output:
Necesidades del Operador de Red
Inercia Térmica (τ = 10-20min)
Datos Meteo (Equipos vs Serv. Meteo)
DLR (Equipos vs Serv. Meteo)
DLR (CIGRE vs IEEE)
4. Comparación
5. Modelar DLR operador
6. Predicción
Meteorología próximas horas
DLR próximas horas

## Slide 15: Dynamic Line Rating Equipos vs Servicio Meteo
David Carnicero Príncipe Director: Jesús Varela Sanz Co-director: Matteo Troncia
19 de Julio de 2024